## lista de peças
componentes | estágio de desenvolvimento | custo | disponibilidade
solenoide inspiração | desenho 3d
solenoide expiração | desenho3d
solenoide oxigênio | disponível
compressor | disponível
alarme
tela nextion 3.5
registro de fluxo saída | desenho 3d
micro servo
sensor de pressao compressor
sensor de pressao proximal
sensor de fluxo entrada
sensor de temperatura e humidade
sensor de co2
módulo mosfet s3
módulo mosfet s2
módulo mosfet s3
modulo mosfet compressor
esp32
dimer ou transformador
retificador 25a
luva de pvc de 1/2 com restrição
filtro hmi
filtro hepa
conjunto traqueia dreno
y ou t com furo pra sensor pressao | desenho 3d do restritor
valvula de segurança
máscara ou entubacao